Описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения (оказания услуги)

| Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме) | Периодичность |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) |  |
| 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; -проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; При выявлении нарушений разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений- восстановление работоспособности. | По необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения, -проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями, -контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | По необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен дома: -выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; -выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей; В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий дома: - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания столбов дома: -выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: -контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне; При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши дома: -проверка кровли на отсутствие протечек ; -проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; -выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши; - проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, -проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц дома: -выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях; При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов дома: - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; - контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций; - контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы ; -контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей; При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок дома: -выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения трубопроводов; - проверка звукоизоляции и огнезащиты; При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки дома: - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | По необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу дома: проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу дома: - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу дома; При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По необходимости, но не реже 2 раз в год |
| Итого по работам, необходимым для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, столбов, балок перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества дома |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления дома: -техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, -устранение неисправностей оборудования в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Ремонт и обслуживание систем вентиляции и дымоудаления дома. | По необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в доме: -проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общих домовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); -постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; -контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); -восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в доме; - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; -контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем; -промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; -промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, - ремонт и обслуживание внутридомового инженерного сантехнического и теплотехнического оборудования. | Постоянно, 5 раз в неделю |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в доме: - проверка заземления оболочки электрического кабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), -замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; -контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации; - ремонт и обслуживание внутридомового инженерного электротехнического и электрического оборудования. | Постоянно, 5 раз в неделю |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: - организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; -обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); -обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, - техническое обслуживание и ремонт лифтов. | Постоянно, 5 раз в неделю |
| 18. Электроизмерительные работы по лифтам | По необходимости, но не реже норматива |
| Итого по работам, необходимым для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества дома |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества дома |  |
| 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в доме: |  |
| сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 1 раз в неделю |
| влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и пандусов; | 1 раз в неделю |
| влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей, кабин лифтов; | 3 раза в неделю |
| влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 этажа; | 1 раз в неделю |
| мытьё лестничных площадок и маршей; | 1 раз в месяц |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек; | 2 раза в год |
| мытье окон; | 1 раз в год |
| очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков); | по необходимости |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме. | по необходимости, но не реже1 раза в год |
| 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | по необходимости |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | по необходимости |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеи свыше 5 см; | по необходимости |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | по необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток |
| сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов; | 3 раза в сутки |
| сдвигание свежевыпавшего снега в дни снегопадов; | 1 раз в сутки |
| очистка проездов вдоль главных фасадов, в том числе подъездов к пожарным гидрантам | ежедневно, в течение смены по мере необходимости |
| очистка придомовой территории от наледи и льда; | по необходимости, но не реже 1 раз в 3 суток |
| посыпка территории песком; | по необходимости, но не реже 1 раз в 3 суток |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |
| помывка урн, установленных возле подъездов; | 2 раза в месяц |
| уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества дома; | ежедневно |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | по необходимости, но не реже 3 раз в неделю |
| 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |
| подметание и уборка придомовой территории; | 2 раза в неделю |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов; | ежедневно |
| промывка урн, установленных возле подъездов; | 2 раза в месяц |
| уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества дома; | ежедневно |
| уборка мусора с газонов; | 3 раза в неделю |
| выкашивание газонов; | по необходимости, но не реже 2 раз за летний период года |
| прочистка ливневой канализации; | по необходимости |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | по необходимости, но не реже 3 раз в неделю |
| 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; организация мест накопления бытовых отходов. Вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов | ежедневно |
| 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средства противопожарной защиты, противодымной защиты. | по необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в доме, выполнения заявок населения. | постоянно круглосуточно |
| Итого по работам и услугам по содержанию иного имущества дома |  |
| IV. Прочие работы, не входящие в минимальный перечень работ и услуг |  |
| 25. Ремонтные и восстановительные работы по надлежащему содержанию несущих конструкций(фундаментов, стен, столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) | по необходимости |
| 26. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации в весенне-летний период: -расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы отопления, ремонт просевшей отмостки. | 1 раз в год |
| 27. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации в осенне-зимний период: -ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем отопления, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей; - замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | 1 раз в год |
| 28. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства. | по мере необходимости |
| Всего плата за жилое помещение |  |